Protokol č………o revizi

# elektrického spotřebiče

vykonané dne………..dle normy ČSN 331600 ed.2

Název spotřebiče:		 	Typ:		                                  Výrobní číslo:

Výrobce: 			             Rok výroby:  	                      	         Inventární číslo:

Uživatel: 				Skupina používání: 	  	         Třída ochrany:

Jmenovité hodnoty spotřebiče:  		Un =  	 	      P =   	         In =

Vyhověl prohlídce: 		 vyhověl        				 nevyhověl

Sestava:    	 	přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se se délka)

přístroj s pevně připojeným. síťovým přívodem o 2,5m

samostatný prodlužovací přívod o délce  m

Odpor ochranného vodiče (pouze u spotř. tř. I):				Ω

Izolační odpor (měřeno 500V DC):					    MΩ

Další metoda:	  		měření proudu protékajícího ochranným vodičem - metoda přímá

naměřený proud 			      mA

měření proudu protékajícího ochranným vodičem – metoda rozdílná

naměřený proud 			      mA

měření dotykového proudu – metoda přímá

naměřený proud 			      mA

měření dotykového proudu – metoda rozdílová

naměřený proud 			      mA

měření náhradního unikajícího proudu

naměřený proud 			          mA

Měř. Elektr. spotř.: 	Iroz =       mA, 	P =     W	      U =     V		 Iv =      mA

Vyhověl zkoušce chodu: 			 vyhověl          	 nevyhověl

Vyhověl revizi podle ČSN 331600 ed.2 		 vyhověl   		 nevyhověl

Závady:Nebyly zjištěny

Použitý měř. přístroj:				:

Kalibrace:

Termín další revize spotřebiče  dle ČSN 331600 ed.2::

Jméno a příjmení revizního technika:

Ev.číslo osvědčení revizního technika:

…………………………………….…………….

Razítko a podpis revizního technika