[image: image1.jpg]FSCHUCTE



VYŘIZUJE Ing. Josef Černý

Pivovarská 559
686 01 Uh.Hradiště

T :  +420 602 564 847
+420 572 551048

F : +420 572 551048

CERNY@SCHULTE-ETASTAR.CZ
VYŘIZUJE Ing. Josef Černý

Pivovarská 501

686 01 Uh.Hradiště

T :  +420 602 564 847
+420 572 551048

F : +420 572 551048

CERNY@SCHULTE-ETASTAR.CZ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č.22/1997 Sb. §13 a nařízení vlády

Č.177/1997 Sb.
Dovozce: 

SCHULTE INFRA s.r.o.

Pivovarská 559, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov ,

IČO-01822047
Výrobky: 

Infrazářiče tmavé SYSTEMA

Specifikace variant:

na zemní plyn a propan:

INFRA6, INFRA9, INFRA12, INFRA6B, INFRA9B, INFRA12B,

INFRA6BR, INFRA9BR, INFRA12BR, INFRA BAF28, INFRA BAF45, 

INFRA BAFM12, INFRA BAFM15, INFRA BAFM18, INFRA BAFM24

INFRA BAFMC18/2*, INFRA BAFMC27/3*, INFRA BAFMC36/4*,

INFRA BAFMC24/2*, INFRA BAFMC36/3*, INFRA BAFMC48/4*,

INFRA BAFMC36/2*, INFRA BAFMC54/3*, INFRA BAFMC72/4*,

INFRA BAF USV6,  INFRA BAF USV9, INFRA BAF USV12

Výrobce: 

SYSTEMA S.p.A.

Via S. Martino, 17/23

S. Giustina in Colle 

Padova -  Italia

Popis:  Plynový spotřebič se skládá z hořáku, ze dvou souběžně umístěných sálavých trubic nebo jedné trubice. Podtlakový hořák je vyroben z povrchově chráněné oceli a obsahuje jeden nebo dva stupně výkonu. Sálavé trubice a odrazný štít tvoří pevný celek zavěšený na řetízcích. 

Použitý způsob posouzení shody podle §12, odst. 4 a pís.b Zák č. 22/97 Sb. 

Seznam technických předpisů:  Nařízení vlády 177/97 Sb., 168/97 Sb., 169/97 Sb.

                                                  ČSN 07 5801, ČSN 06 1950, ČSN 06 1008, ČSN EN 437, ČSN EN 60335-1, 

                                                  prEN-1/1997, ČSN 33 4200, ČSN EN 50082-2

Prohlášení  je vystaveno na základě certifikátu typu č. 0694BL3267 ze dne 15.1.2003,    vydaných zkušebním ústavem Gastec Italia SpA, Trevisa 32/34, 31020 San Vendemiano /TV) Italia..

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti spotřebiče splňují základní požadavky nařízení vlády, technických předpisů, spotřebiče jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech spotřebičů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Uh.Hradišti 6.10.2014

                                                                                                                Ing. Josef Černý

                                                                                                   jednatel fy SCHULTE INFRA s.r.o. 







SCHULTE INFRA S.R.O. - PIVOVARSKÁ 559 - 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - T / F : 572 551 048 - IČO : 01822047 - DIČ : CZ 01822047 - KB UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Č.Ú. 1075060180237/0100, Krajský soud v Brně díl C, vložka 80330, - WWW.SCHULTE-ETASTAR.CZ

SCHULTE  CZ, S.R.O. - PIVOVARSKÁ 501 - 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - T / F : 572 551 048 - IČO : 25 53 64 27 - DIČ : 336 - 25 53 64 27 - KB UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Č.Ú. 5625700237/0100

K.O.S. v Brně, oddíl C, vložka 31426, - WWW.TEPLOVHALE.CZ


