## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 0,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | #NUM!
Náklady celkem |  | #NUM!
Základ a hodnota DPH 21% | #NUM! | #NUM!
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #NUM!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #NUM!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #NUM!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 - Větrání vířivky | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 - Připojení vodního ohřívače vzt jednotky | 0 | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0 | 0
Poznámka | 0 | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
ELEKTRODESIGN Ventilátory Cz
Potrubí kruhové - obecné

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení 1 - Větrání vířivky
| Vzduchotechnická jednotka W-TYPE S30 CE/R/L - V=1200m3/h, ext.tl.ztráta 300Pa, účinnost rekuperace 94%, volná komora pro přímý výparník, vodní ohřev - 10kW, hmotnost 394kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MaR - servopohony, čidla, tlakové snímače, směšovací uzel, kabeláž, zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MaR fa ČÍŽ vč. vizualizace - regulátor PXC22-E.D., rozvaděč+výstroj, výroba rozvaděče, prog.vybavení, vizualizace, výkresová dokumentace, doprava + uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí odvod vzduchu z prostor vířivky - nerez | [6 empty] | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ
| do průměru125 rovné | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru250 rovné | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk segmentový 90° d=250 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výustka na kruhové potrubí ASK 425x85 (RAL EPOXI) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výustka na kruhové potrubí ASK 325x85 standart | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapka d=125 nerez provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí přívod vzduchu do prostor vířivky- pozink | [6 empty] | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK
| do průměru250 rovné | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přívodní tkaninová vyústka SG 450/4500 vč. montážního materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ
| OS 90° d=250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí odvod vzduchu do venkovních prostor - pozink | [6 empty] | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru250 10% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
| MAA 250/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí přívod vzduchu z venkovních prostor - pozink | [6 empty] | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru250 10% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
| MAA 250/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení vč. potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - Větrání vířivky celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2 - Připojení vodního ohřívače vzt jednotky
| Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 22, lepící páska, sponky | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž armatur zívitových, se 2závity, G 3/4 vč. kulového kohoutu, přechodů Cu | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přípojky pro VZT flexi nerez hadice vč. přechodů | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, vyvedení vývodů pro ovzd.ventily na potrubí DN 22 vč. přechodů | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napojení na stávající rozvod FE 2" potrubím Cu22 vč. fitinek a gebo spojky | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž armatur závitových s 1 závitem G1/2 vč. odvzušnovacího kalíšku | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí měďené Supersan 22x1mm s fitynkami vč. uchycení | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - Připojení vodního ohřívače vzt jednotky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení a pomocné konstrukce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky a zaregulování | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace Armacell síla 19mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekt vzduchotechniky - větrání prostor vířivky, sprchy, strojovny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámka
| V ceně není zahrnuta kondenzační jednotka vč. přímého výparníku, v jednotce je pouze volná komora. | [6 empty] | 0 | 0
| V ceně není zahrnut přívod elektro pro VZT jednotku. | [6 empty] | 0 | 0
| V ceně nejsou zahrnuty stavební práce. | [6 empty] | 0 | 0
| Poznámka - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | VZT Letní Lázně Karlova Studánka - Větrání vířivky
Projekt | Vzduchotechnika
Investor | Lázně Karlova Studánka
Z. č. | 242/17V
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Miroslav Hoško
Kontroloval | Pavel Kamenský
Datum | 29.01.2018
Zpracovatel | KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0,00
Cna přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10